## 1053r
Extracts from the volume forecast data used in DCP 161 impact analysis
LV HH Metered
| Rate 1 units (MWh) | Rate 2 units (MWh) | Rate 3 units (MWh) | MPANs | Import capacity (kVA) | Exceeded capacity (kVA) | Reactive power units (MVArh) | Proportion of capacity which is exceeded
ENWL 2014 02 base163 | 115258.6789 | 659155.1153 | 811403.0382 | 5112.5833 | 845077.5966 | 27846.2714 | 129514.4694 | 3.19%
NPG Northeast 2014 02 base163 | 274956.613 | 935820.629 | 1059310.599 | 4436 | 997474 | 47747.3754 | 202728.062 | 4.568%
NPG Yorkshire 2014 02 base163 | 324068.072 | 1133534.26 | 1210612.395 | 6436 | 1304343.9996 | 40509.9045 | 295106.189 | 3.012%
SPEN SPD 2014 02 base163 | 273375.824 | 1302210.759 | 1152979.12 | 5422 | 1187244.5174 | 17407.2176 | 240480 | 1.445%
SPEN SPM 2014 02 base163 | 65785.8267 | 293071.7107 | 258629.1634 | 2160 | 291731.5526 | 8465.5585 | 52914.2213 | 2.82%
SSEPD SEPD 2014 02 base163 | 493717.9681 | 1984270.08 | 3117589.7787 | 10694.7384 | 2748568.9614 | 41333.4844 | 459347.1528 | 1.482%
SSEPD SHEPD 2014 02 base163 | 313560.2805 | 487104.9477 | 597446.6161 | 3173.4839 | 674843.5847 | 17106.3155 | 173981.1396 | 2.472%
UKPN EPN 2014 02 base163 | 370082.9094 | 1738580.8634 | 1452231.4656 | 9642 | 1725464.475 | 104894.9167 | 352078.8109 | 5.731%
UKPN LPN 2014 02 base163 | 1291804.9939 | 1914517.7673 | 2342623.4065 | 8916 | 2549478.7806 | 70611.5833 | 642772.3853 | 2.695%
UKPN SPN 2014 02 base163 | 295980.9339 | 1371733.7032 | 1204549.0207 | 6205 | 1275471.7696 | 67993.8333 | 332154.2078 | 5.061%
WPD EastM 2014 02 base163 | 325576.6451 | 1287894.6099 | 1401634.0675 | 7965 | 1533372.0003 | 23627.9997 | 325942.64 | 1.518%
WPD SWales 2014 02 base163 | 105444.3184 | 670583.22 | 495345.7802 | 3011 | 541499.0001 | 35194.9999 | 103154 | 6.103%
WPD SWest 2014 02 base163 | 57205.512 | 411073.769 | 347723.796 | 2918 | 353014.0002 | 31985.9998 | 77334 | 8.308%
WPD WestM 2014 02 base163 | 212393.7683 | 846632.4338 | 883180.6495 | 6151 | 988228.9999 | 17771.0001 | 178447.544 | 1.767%
LV Sub HH Metered
| Rate 1 units (MWh) | Rate 2 units (MWh) | Rate 3 units (MWh) | MPANs | Import capacity (kVA) | Exceeded capacity (kVA) | Reactive power units (MVArh) | Proportion of capacity which is exceeded
ENWL 2014 02 base163 | 91725.8463 | 539168.885 | 683989.5085 | 1832 | 626989.6691 | 14924.5045 | 91483.0676 | 2.325%
NPG Northeast 2014 02 base163 | 17103.31 | 55801.205 | 77144.267 | 131 | 66908 | 2537.1452 | 10557.724 | 3.653%
NPG Yorkshire 2014 02 base163 | 12601.571 | 44817.191 | 50046.403 | 139 | 60144 | 1202.8301 | 6845.909 | 1.961%
SPEN SPD 2014 02 base163 | 1476.451 | 6870.517 | 6704.536 | 34 | 20907 | 0 | 1836 | 0%
SPEN SPM 2014 02 base163 | 126584.1597 | 606114.4748 | 526798.017 | 1924 | 504844.8063 | 15131.3048 | 105196.8133 | 2.91%
SSEPD SEPD 2014 02 base163 | 914.7231 | 3374.9236 | 6161.7951 | 3 | 2860 | 0 | 1066.9759 | 0%
SSEPD SHEPD 2014 02 base163 | 1794.1226 | 2781.8109 | 3990.1489 | 4 | 2004.5084 | 18.9216 | 431.406 | 0.9351%
UKPN EPN 2014 02 base163 | 84739.7234 | 405440.4358 | 379655.838 | 970 | 369322.8181 | 13757.0833 | 75505.7036 | 3.591%
UKPN LPN 2014 02 base163 | 3533.4482 | 4506.7786 | 4568.7843 | 63 | 313.2657 | 4134 | 468.2513 | 92.96%
UKPN SPN 2014 02 base163 | 866.6018 | 3787.9483 | 4817.1433 | 25 | 2830.8012 | 268.25 | 1496.3766 | 8.656%
WPD EastM 2014 02 base163 | 3650.1587 | 13946.1266 | 16824.0152 | 54 | 28931 | 69 | 1223.723 | 0.2379%
WPD SWales 2014 02 base163 | 671.9372 | 3218.3004 | 3394.1034 | 14 | 3966 | 182 | 555 | 4.388%
WPD SWest 2014 02 base163 | 50872.5456 | 378195.2708 | 341897.8405 | 1311 | 319202.9998 | 9797.0002 | 77182 | 2.978%
WPD WestM 2014 02 base163 | 3542.8536 | 13752.464 | 15674.7491 | 47 | 21997 | 3 | 791.073 | 0.01364%
HV HH Metered
| Rate 1 units (MWh) | Rate 2 units (MWh) | Rate 3 units (MWh) | MPANs | Import capacity (kVA) | Exceeded capacity (kVA) | Reactive power units (MVArh) | Proportion of capacity which is exceeded
ENWL 2014 02 base163 | 339310.2281 | 1863729.9908 | 2910206.2786 | 1979 | 1814348.9193 | 44234.2801 | 356232.7907 | 2.38%
NPG Northeast 2014 02 base163 | 324061.835 | 1054728.552 | 1438519.732 | 769 | 996918.9995 | 34408.5375 | 353674.424 | 3.336%
NPG Yorkshire 2014 02 base163 | 654070.222 | 2161272.797 | 2958484.104 | 1799 | 2100584.0002 | 41357.0738 | 633136.031 | 1.931%
SPEN SPD 2014 02 base163 | 387709.11 | 1785254.178 | 1897420.362 | 1084 | 1328602.1833 | 14030.5117 | 270000 | 1.045%
SPEN SPM 2014 02 base163 | 191753.2961 | 871920.5332 | 922080.3234 | 699 | 647783.2868 | 12950.3799 | 159027.736 | 1.96%
SSEPD SEPD 2014 02 base163 | 459536.3132 | 1774789.4054 | 3329544.0355 | 1744.5161 | 2168955.4274 | 32045.5374 | 502610.3023 | 1.456%
SSEPD SHEPD 2014 02 base163 | 232883.7429 | 353546.798 | 508144.7005 | 544.5 | 419809.8441 | 9380.626 | 178327.2127 | 2.186%
UKPN EPN 2014 02 base163 | 626629.5118 | 2870294.7172 | 2948911.7916 | 1831 | 2056763.3663 | 88549.8333 | 477252.1823 | 4.128%
UKPN LPN 2014 02 base163 | 1512163.7056 | 2336678.0389 | 3249775.0547 | 1252 | 2474835.1295 | 47644.6667 | 452153.7308 | 1.889%
UKPN SPN 2014 02 base163 | 274047.7842 | 1245413.432 | 1326333.6915 | 806 | 985489.7137 | 26554.4167 | 297711.7859 | 2.624%
WPD EastM 2014 02 base163 | 785754.1736 | 3010722.2062 | 4164193.967 | 2891 | 2638147.0007 | 50852.9993 | 700637.572 | 1.891%
WPD SWales 2014 02 base163 | 167450.5077 | 1017072.642 | 951429.8068 | 582 | 686402.9999 | 23456.0001 | 165548 | 3.304%
WPD SWest 2014 02 base163 | 181017.5507 | 1294137.1191 | 1369889.9085 | 949 | 970019.9998 | 14980.0002 | 205354 | 1.521%
WPD WestM 2014 02 base163 | 780685.6559 | 3117314.0807 | 3975994.6689 | 3714 | 2806529.0006 | 69470.9994 | 1072028.021 | 2.416%